地源热泵维护保养工程

(CUWD60CS5Y-HC-R1机组）

招标文件

招  标 单 位：山东省聊城第一中学

日       期：2024年 07 月 24 日

1、工程概况

| 项目名称 | 地源热泵维护保养工程 (CUWD60CS5Y-HC-R1机组） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程地点 | 聊城一中新校区 |  |  |
| 资金来源 | 财政资金 | 质量要求 | 合格 |
| 工程量 | 1项 | 工程估算造价 | 1.45万元 |
| 计划工期 | 5个日历天 |  |  |
| 施工要求 | 1、更换冷冻油、制冷剂 2、清洗冷凝器1次 注意：冷冻油规格为20L/桶 制冷剂规格9.5kg/桶 |  |  |
| 结算 | 总价包死 |  |  |