室外庭院灯照明线路防水

整改工程

招标文件

招  标 单 位：山东省聊城第一中学

日       期：2024年 07 月 24 日

1、工程概况

| 项目名称 | 室外庭院灯照明线路防水整改工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程地点 | 聊城一中新校区 |  |  |
| 资金来源 | 财政资金 | 质量要求 | 合格 |
| 工程量 | 约407盏 | 工程估算造价 | 8.14万元 |
| 计划工期 | 10个日历天 |  |  |
| 施工要求 | 1、清理导线接头 2、更换热缩管 3、用防水胶带缠绕3圈，在用5色胶带缠绕3圈做防水处理 4、每项重新安装分路开关 |  |  |
| 结算 | 总价包死 |  |  |