大礼堂东门附近真石漆修补工程

招标文件

招  标 单 位：山东省聊城第一中学

日       期：2024年 07 月 24 日

工程概况

| 项目名称 | 外墙真石漆及石铺地面修缮项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程地点 | 聊城一中新校区 |  |  |
| 资金来源 | 财政资金 | 质量要求 | 合格 |
| 工程量 | 约200m² | 工程估算造价 | 2万元 |
| 计划工期 | 5个日历天 |  |  |
| 施工要求 | 一、真石漆修缮（大礼堂东大门外台阶处） 1、清除原有已损坏的真石漆和底层 2、清水冲洗墙面，挂耐碱网格布，人工上料抹面水泥砂浆20mm找平 3、刷涂底漆 4、贴胶带 5、喷涂真石漆 6、清理垃圾并外运 二、石铺地面修缮（东大门广场及高三地下坡道石铺路面） 1、清理活动石铺地面至基层 2、重新铺贴 3、包含少量破坏石材地面砖 4、垃圾清运 |  |  |
| 结算 | 单价合同，数量据实结算 |  |  |