体育馆屋面防水修补工程

招标文件

招  标 单 位：山东省聊城第一中学

日       期：2024年 07 月 24 日

1、工程概况

| 项目名称 | 体育馆屋面防水修补 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地点 | 聊城一中新校区 |  |  |  |
| 资金来源 | 财政资金 |  | 质量要求 | 合格 |
| 工程量 | 玻璃顶棚密封胶开裂漏水 | 约936m² | 工程估算造价 | 8.7万元 |
|  | 室内篮球馆南侧柱子漏水 | 1项 |  |  |
|  | 屋面混凝土保护层起砂 | 约3262m² |  |  |
| 计划工期 | 6个日历天 |  |  |  |
| 施工要求 | 玻璃顶棚密封胶开裂漏水 维修工具:15公分毛滚 维修施工方法:先涂遍可外漏水性沥青涂料15公分宽，然后玻璃缝满铺10公分网格布，最后网格布上面再涂二遍可外漏水性沥青涂料 材料要求：东方雨虹牌可外漏水性沥青涂料， 10公分宽网格布 |  |  |  |
|  | 室内篮球馆南侧柱子距地12-15米左右高度暗装排水管漏水，搭设高空脚手架、需拆除墙体软包、处理漏水 材料要求：东方雨虹 |  |  |  |
|  | 屋面混凝土保护层起砂严重每次下雨浮砂容易堵漏水口、用工具把屋面清理干净、满喷东方雨虹固沙宝 材料要求：东方雨虹 |  |  |  |
| 结算 | 总价包死 |  |  |  |