大礼堂屋面防水修补工程

招标文件

招  标 单 位：山东省聊城第一中学

日       期：2024年 07 月 24 日

1、工程概况

| 项目名称 | 大礼堂屋面防水修补工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地点 | 聊城一中新校区 |  |  |  |
| 资金来源 | 财政资金 |  | 质量要求 | 合格 |
| 工程量 | 1、楼顶防水混凝土屋面保护层起砂 | 约2870m² | 工程估算造价 | 8.1万元 |
|  | 2、女儿墙防水真石漆保护层脱落 | 约850m² |  |  |
| 计划工期 | 6个日历天 |  |  |  |
| 施工要求 | 楼顶防水混凝土屋面保护层起砂严重的，用工具把屋面清理干净、满喷东方雨虹固沙宝 材料要求：东方雨虹 |  |  |  |
|  | 女儿墙防水真石漆保护层脱落严总的，刮两边抹面砂浆，刷一道墙固 |  |  |  |
| 结算 | 总价包死 |  |  |  |