教学楼大便池蹲位渗水维修工程

招标文件

招  标 单 位：山东省聊城第一中学

日       期：2024年 07 月 24 日

1、工程概况

| 项目名称 | 教学楼大便池蹲位渗水维修 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程地点 | 聊城一中新校区 |  |  |
| 资金来源 | 财政资金 | 质量要求 | 合格 |
| 工程量 | 约70处 | 工程估算造价 | 1.4万元 |
| 计划工期 | 7个日历天 |  |  |
| 施工要求 | 1、用电镐凿开地面 2、拆除损坏的管道 3、重新安装管道和密封垫 4、水泥砂浆回填 5、50mm粘贴地砖 6、人工清除垃圾并外运 |  |  |
| 结算 | 单处报价，据实结算 |  |  |