高三餐厅排水管加装修复工程

招标文件

招  标 单 位：山东省聊城第一中学

日       期：2024年 07 月 24 日

1、工程概况

| 项目名称 | 高三餐厅排水管加装修复工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程地点 | 聊城一中新校区 |  |  |
| 资金来源 | 财政资金 | 质量要求 | 合格 |
| 工程量 | 1项 | 工程估算造价 | 1.2万元 |
| 计划工期 | 7个日历天 |  |  |
| 施工要求 | 拆除石材花砖地面及粘贴层、拆除混凝土垫层、挖沟深度1.2米、长度约20m，更换排水管道、素土回填夯实、打150mm厚混凝土垫层，采用1:3干硬性砂浆粘贴石材花砖、拆除恢复雨水井2座，购土回填抽空处。 |  |  |
| 结算方式 | 总价包死 |  |  |