高二学生宿舍玻璃顶渗水及修复排水管工程

招标文件

招  标 单 位：山东省聊城第一中学

日       期：2024年 07 月 24 日

1、工程概况

| 项目名称 | 高二学生宿舍玻璃顶渗水维修及修复排水管工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程地点 | 聊城一中新校区 |  |  |
| 资金来源 | 财政资金 | 质量要求 | 合格 |
| 工程量 | 约38m | 工程估算造价 | 0.5万元 |
| 计划工期 | 4个日历天 |  |  |
| 施工要求 | 原因：玻璃胶与墙体老化裂口严重 方法：墙外下翻10公分，平面满铺与玻璃搭接不少于20公分，所有避雷针刷液体卷材，封口玻璃与卷材搭接边处用液体卷材做密封 维修用料:东方雨虹牌 高二男生宿舍东北侧修复排水管约4m |  |  |
| 结算 | 总价包死 |  |  |