教学楼、宿舍楼门套维修工程

招标文件

招  标 单 位：山东省聊城第一中学

日       期：2024年 07 月 24 日

1、工程概况

| 项目名称 | 教学楼、宿舍楼门套维修工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程地点 | 聊城一中新校区 |  |  |
| 资金来源 | 财政资金 | 质量要求 | 合格 |
| 工程量 | 约120套 | 工程估算造价 | 3.36万元 |
| 计划工期 | 10个日历天 |  |  |
| 施工要求 | 1、拆除脱落的门框 2、清理原来的密封胶 3、用膨胀塞和泡沫胶重新固定门框 |  |  |
| 结算 | 单套门报价，据实结算 |  |  |