学生宿舍楼太阳能系统修缮及

真空管清洗水垢项目

招标文件

招  标 单 位：山东省聊城第一中学

日       期：2024年 07 月 24 日

1、工程概况

| 项目名称 | 学生宿舍楼太阳能系统修缮及真空管清洗水垢项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程地点 | 聊城一中新校区 |  |  |
| 资金来源 | 财政资金 | 质量要求 | 合格 |
| 工程量 | 11套系统，约12000根太阳能管 | 工程估算造价 | 7.8万元 |
| 计划工期 | 10个日历天 |  |  |
| 施工要求 | 1、系统维护修缮至正常使用状态 2、拆卸原太阳能管 3、清除水垢 4、更换损坏的太阳能管 5、更换密封圈 |  |  |
| 结算 | 总价包死 |  |  |