高压配电室专业检测维护工程

招标文件

招  标 单 位：山东省聊城第一中学

日       期：2024年 07 月 24 日

1、工程概况

| 项目名称 | 高压配电室专业检测维护 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程地点 | 聊城一中新校区 |  |  |
| 资金来源 | 财政资金 | 质量要求 | 经专业检测机构出具相关合格证件 |
| 工程量 | 4座高压配电室 | 工程估算造价 | 5万元 |
| 计划工期 | 7个日历天 |  |  |
| 施工要求 | 1、10KV高压开关柜、内部设备、一二次线检查、清扫、紧固、校验相应装置的保护 2、10KV高压开关柜检查紧固母线 3、10KV高压开关柜清扫维护柜体套管 4、10KV高压开关柜清扫维护断路器 5、10KV高压开关柜清扫维护触头盒 6、10KV母线桥盖板拆安 7、10KV母线桥母线清扫检查及紧固 8、10KV母线桥支撑绝缘子清扫维护 9、直流屏精检、数据测试 10、开关灵活度检测 11、高压PT、CT检测 12、地面清理 |  |  |
| 结算方式 | 总价包死 |  |  |