
聊城一中新校区食堂零星项目（一）

	项目名称
	学星餐厅烹饪间吊顶改造项目

	工程地点
	聊城一中新校区

	资金来源
	非财政资金
	质量要求
	合格

	工程量
	155㎡
	工程估算造价
	2.6万元

	计划工期
	6个日历天

	施工要求
	1、拆除原吊顶
2、规格600mm×600mm铝合金板材0.8mm厚
3、38型主骨厚度0.7mm、98型副骨厚度0.3mm

佛山牌吸顶灯8个（含在单价报价）

垃圾清运

	结算
	单价报价，据实结算


报价截止时间：2024年8月13日
聊城一中新校区食堂零星项目（二）

	项目名称
	学神餐厅库房墙砖张贴项目

	工程地点
	聊城一中新校区

	资金来源
	非财政资金
	质量要求
	合格

	工程量
	165㎡
	工程估算造价
	3.1万元

	计划工期
	6个日历天

	施工要求
	1、铲除原白墙灰面
2、涂层墙面加固剂
3、罗马牌白瓷砖规格30cm×60cm

4、垃圾清运

	结算
	单价报价，据实结算


报价截止时间：2024年8月13日
1

