## Sheet1
聊城一中高铁校区餐厅维修项目报价表
| 项目内容 | 单位 | 报价 | 备注
博雅 餐厅 | 套装门维修 | 套 |  | 1.三楼生日屋门及门槛修复； 2.一楼办公室门框修复
| 楼梯应急灯线路维修 | 项 |  | 一、二楼楼梯应急灯不亮，查找线路，并修复线路
| 三楼紫外线灯线路维修 | 项 |  | 紫外线灯不亮，检查线路，并修复线路
| 加温台铺设电缆 | 台 |  | 1.加温台每台加6m²电缆线及插座、地面安装不锈钢扣条每台2200瓦； 2.售卡机电缆及插座
东岳 餐厅 | 不锈钢天花板补齐及密封 | m² |  | 面积约7.5m²，包含购买不锈钢板及龙骨边角，要求304不锈钢600*600银色天花板
| 紫外线灯线路维修 | 项 |  | 紫外线灯不亮，检查线路，并修复线路
合计： 元
报价单位：
要求：报价人查看现场后，再报价。报价为一口价，包含修复所需要的所有费用，因报价人查看现场不细致或考虑不周全等原因造成的费用，均由报价人承担，学校不再承担其他任何费用。