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附件
严格按照《中华人民共和国计量法》《山东省计量条例》及《热能表检定规程》（JJG 225-2018）执行，确保检定过程及结果合法合规、数据准确公正。
检定机构指定要求
本次所有热量表必须送至山东省计量科学研究院德州园区进行强制检定，不得委托其他任何机构代为检定，否则校方有权拒绝验收及付款。
服务内容及范围
本次服务为全流程包干服务，具体包含：
现场拆卸：分别前往我校新校区（2台）、高铁校区（1台）、老校区（1台），安全拆卸4台在用热量表，做好标识及管线保护。
运输送检：负责将拆卸后的热量表安全运输至山东省计量科学研究院德州园区办理检定手续，全程承担运输责任。
法定检定：完成全部4台热量表的强制检定工作，对检定合格的出具法定有效检定证书；对检定不合格的，第一时间书面告知校方，并协助校方制定后续处理方案。
回装调试：检定合格后，将热量表运回对应校区，按照原安装标准完成回装。
配合验收：回装调试完成后，配合供热企业进行技术验收，确保不影响下一采暖季的正常供热及贸易结算。
质量及成果要求
必须保证所有热量表检定合格，出具山东省计量科学研究院德州园区加盖检定专用章的法定有效检定证书，回装过程不得损坏原有管线及附属设备，调试后热量表运行稳定，计量数据与供热企业系统对接无误。
服务过程中产生的所有垃圾及废弃物由乙方负责清理并运离现场。
