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老校区教学楼卫生间洁具改造询价单

一、项目说明及要求：此维修项目为高三教学楼五层卫生间大便蹲坑改造为明装水箱式；一层卫生间小便池改造为手动按压冲水方式。
材料需采用公共卫浴专用节水明装水箱、国标给排水配件，配套防水、防霉辅料并提供质检合格证；洁具密封牢固无渗漏，调试冲水顺畅及场地清理。
二、报价（可附详单） 
	名称
	   规格型号
	品牌
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	蹲坑改造
	
	
	5个
	
	

	小便池改造
	
	
	17个
	
	

	
	
	
	
	
	

	总价
	


该报价为一口价包安装项目，报价单位应根据现场确认规格及实际情况，充分考虑所有未尽说明之费用，自报工期、质保期。因报价人查看现场不细致或考虑不周全等原因造成的费用，均由报价人承担，学校不再承担其他任何费用。
请将报价单加盖单位公章，于公示期结束当天下午5点之前，密封送至聊城一中高铁校区总务处。

报价单位（盖章）：
联系人：
联系方式：

